Согласно Приложения 3 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80

**ИНСТРУКЦИЯ**

**По применению вложений, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную),** **перечень необходимых вложений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, форма выпуска, показания, способ применения** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.​ | **Аммония раствор (аммиак, нашатырный спирт)** 10% – 1 мл N 10 в ампулах  (или 10% – 10 мл (40 мл) во флаконе)  *Показания: применяют при обмороке, угаре.*  Способ применения: Смачивают кусок ваты и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек. | уп.  фл. | 1  1 |
| 2.​ | **Йода спиртовой раствор** 5% – 1 мл N 10 в ампулах  (или 5% – 10 мл (40 мл) во флаконе)  *Показания: применяют как обеззараживающее, противомикробное наружное средство.*  Способ применения: Смазывают края ран. | уп.  фл. | 1  1 |
| 3.​ | **Бинт нестерильный** 5 м х 5 см  5 м х 10 см  *Показания: применяют как перевязочный материал.* | уп.  уп. | 2  2 |
| 4.​ | **Бинт стерильный** 5 м х 10 см  *Показания: применяют как перевязочный материал при открытых ранах.* | уп. | 1 |
| 5.​ | **Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый**  N 1 (или N 3, или N 6)  *Показания: применяют для закрепления повязок на предплечье, плече, голени, коленном суставе взрослых, на бедре и голове детей.* | уп. | 1 |
| 6.​ | **Вата гигроскопическая стерильная** 50 г  *Показания: применяют как перевязочный материал.* | уп. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 7.​ | **Жгут кровоостанавливающий Эсмарха**  *Показания: применяют для остановки кровотечений.*  Способ применения: При повреждении кровеносных сосудов – артерий (кровь алая, вытекает пульсирующей струей), наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа. | шт. | 1 |
| 8.​ | **Лейкопластырь бактерицидный** 2,5 х 7,2 см  4 х 10 см (или 6 х 10 см)  *Показания: при повреждении кожи накладывают на рану.*  Способ применения: Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить пластырь. | уп.  уп. | 3  1 |
| 9.​ | **Лейкопластырь катушечный** 1 х 500 см (или 2 х 500 см)  *Показания: для закрепления повязок на ранах.* | уп. | 1 |
| 10.​ | **Ножницы тупоконечные 14 см**  *Показания: для разрезания одежды при оказании первой помощи.* | шт. | 1 |
| 11.​ | **Пакет гипотермический охлаждающий**  *Показания: охлаждение места травмы, локального ожога.*  Способ применения: Пакет раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах. При локальных ожогах положить к стерильной повязке. | уп. | 1 |
| 12.​ | **Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные)**  № 8 (L)  *Показания: для защиты рук от неблагоприятных воздействий.* | пара | 1 |
| 13.​ | **Салфетка стерильная** 16 х 14 см (или 45 х 29 см) № 1  *Показания: применяются при повреждении кожных покровов.* | уп. | 4 |