Согласно Приложения 3 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80

**ИНСТРУКЦИЯ**

**По применению вложений, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную),** **перечень необходимых вложений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, форма выпуска, показания, способ применения** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.​  | **Аммония раствор (аммиак, нашатырный спирт)** 10% – 1 мл N 10 в ампулах(или 10% – 10 мл (40 мл) во флаконе)*Показания: применяют при обмороке, угаре.*Способ применения: Смачивают кусок ваты и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек. | уп.фл. | 11 |
| 2.​  | **Йода спиртовой раствор** 5% – 1 мл N 10 в ампулах(или 5% – 10 мл (40 мл) во флаконе)*Показания: применяют как обеззараживающее, противомикробное наружное средство.*Способ применения: Смазывают края ран. | уп.фл. | 11 |
| 3.​  | **Бинт нестерильный** 5 м х 5 см5 м х 10 см*Показания: применяют как перевязочный материал.* | уп.уп. | 22 |
| 4.​  | **Бинт стерильный** 5 м х 10 см*Показания: применяют как перевязочный материал при открытых ранах.* | уп. | 1 |
| 5.​  | **Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый**N 1 (или N 3, или N 6)*Показания: применяют для закрепления повязок на предплечье, плече, голени, коленном суставе взрослых, на бедре и голове детей.* | уп. | 1 |
| 6.​  | **Вата гигроскопическая стерильная** 50 г*Показания: применяют как перевязочный материал.* | уп. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 7.​  | **Жгут кровоостанавливающий Эсмарха***Показания: применяют для остановки кровотечений.*Способ применения: При повреждении кровеносных сосудов – артерий (кровь алая, вытекает пульсирующей струей), наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа. | шт. | 1 |
| 8.​  | **Лейкопластырь бактерицидный** 2,5 х 7,2 см4 х 10 см (или 6 х 10 см)*Показания: при повреждении кожи накладывают на рану.*Способ применения: Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить пластырь. | уп.уп. | 31 |
| 9.​  | **Лейкопластырь катушечный** 1 х 500 см (или 2 х 500 см)*Показания: для закрепления повязок на ранах.* | уп. | 1 |
| 10.​  | **Ножницы тупоконечные 14 см***Показания: для разрезания одежды при оказании первой помощи.* | шт. | 1 |
| 11.​  | **Пакет гипотермический охлаждающий***Показания: охлаждение места травмы, локального ожога.*Способ применения: Пакет раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах. При локальных ожогах положить к стерильной повязке. | уп. | 1 |
| 12.​  | **Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные)**№ 8 (L)*Показания: для защиты рук от неблагоприятных воздействий.* | пара | 1 |
| 13.​  | **Салфетка стерильная** 16 х 14 см (или 45 х 29 см) № 1*Показания: применяются при повреждении кожных покровов.* | уп. | 4 |